MAKİNA VEYA MAKARA DAİRESİNDEKİ KONTROLLER

Makina ve makara dairesine güvenli erişim*

Makine veya makara dairesi giriş kapısı "kilit, açılma yönü ve uyarı levhası"

Kurtarma talimatı* "Türkçe"

Makina ve makara dairesinde yeterli aydınlatma*

Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin

Yeterli havalandırma

Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar

Makina platformuna çıkış merdiveni ve korkuluk

Makina dairesinde yatay açıklıklar

Volan üzerindeki yön işareti

Acil durum çalıştırma sistemi**

Asansör beyan hızı*

Kabin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz hareketini önlemek için tahrik makinası tasarımı

Tahrik makinası*

Tahrik makinasının durdurulması ve durma konumunun kontrolü*

Tahrik kasnağı, kasnak kanallarının ve kasnak mili yatağının kontrolü*

Saptırma kasnağı ve sarılma açısı*

Gerektiği durumda, elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları**

Kabin tampona oturmuş iken kasnak kaydırma kontrolü ve enerji kesintisinde ani duruş kontrolü

Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

Kasnak, zincir makaraları yaralamalarına karşı koruma

Acil durdurma tertibatı*

Zararlı malzeme bulunmayan tesis*

Makine dairesinde kilitlenebilir ana anahtarın bulunması

Elektrik kuvvet panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

Priz ve kuyu aydınlatma anahtarı

Priz ve aydınlatma şalterleri

Sigortalar

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kuvvet panosunda)

Hata akımına karşı koruma**

50 V AC'den daha büyük gerilim altında olan kontrol devrelerine sahip kat kumanda ve kat göstergeleri ile emniyet devrelerinde hata akımına karşı koruma (30 mA)

50 V AC'den daha büyük gerilim altında çalışan asansör kabini üzerindeki devrelerde hata akımına karşı koruma (30 mA)

Kabin ve kuyu aydınlatmasına dahil priz devreleri (30 mA)

Güç devresi ve buna bağlı devrelerin ana şalterinde eşik değeri topraklama direncine bağlı olarak seçilen ve uygulanan hata akımına karşı koruma

Topraklama**

Kumanda panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler

Kumanda kartı ve kontaktör*

Tahrik makinası motoru koruması* "Kısa devre, aşırı ısınma (PTC devresi vb.)"

Emniyet devresi koruma*

Motor hareket süresi sınırlayıcısı

Güç faz sırası değişiminden kaynaklanan hatalı çalışmaların olmaması**

Elektrik çarpmalarına karşı koruma (IP2X) ile elektrik donanımın korunması ve işaretlenmesi

Emniyet devre (Kumanda) şeması

Kablo bağlantıları ve klemensler (Kumanda panosunda)

Düzgün çalışan güvenlik tertibatına uygun aşırı hız regülâtörü**

Sınır güvenlik kesicileri**

İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma** "01/01/2012 den sonra piyasaya arz edilen asansörler için"

Asansöre ait olmayan kanallar, kablolar ve diğer cihazlar

Temizlik

KABİN ÜSTÜNDEKİ VE KUYU İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER

Kabin üstünde bakım kumandası*

Kabin üstünde durdurma tertibatı*

Kabin üstünden düşmeye karşı koruma*

Yeterli kabin tavanı ve varsa imdat kapağı mukavemeti*

İmdat kapaklarının kilitlenmesi

Kabin ve karşı ağırlık askı halatlarının ve bağlantı elemanlarının genel durumu**

Kat kapısı kilitleme tertibatı**

Kat kapısı kilitleme tertibatına yetkisiz kişilerce erişilememesi*

Kısmen kapalı kuyularda koruma önlemleri*

Kuyu duvarı, kuyu tabanı ve tavanının uygunluğu

Klavuz raylar, bağlatı elemanları ve bağlantının uygunluğu

Kuyu elektrik tesisatı

Kuyu üst boşluğunda güvenlik alanı

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

KUYU DİBİ VEYA KUYU İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER

Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim

Kabin ve karşı ağırlıkta yeterli tampon veya eşdeğeri**

Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı*

Kuyu aydınlatma anahtarı ve yeterli kuyu aydınlatması

Kabin ve/veya karşı ağırlık için uygun aşırı hız regülâtörü tarafından harekete geçirilen güvenlik tertibatı**

Kabinin yukarı doğru aşırı hızlanmasına karşı koruma

Kabin ve/veya karşı ağırlık hız regülâtörü halat gerginliği ve halat gergi tertibatında elektrikli güvenlik tertibatı**

Karşı veya dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme

Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme

Denge halatı kılavuzlaması ve denge halatı makarası bağlantılarının kontrolü ve denge halatı kontağı testi

Gevşek halat veya zincir güvenlik tertibatı

Kuyu alt boşluğunda güvenlik alanı

Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma

Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı

Kabin etek sacı**

Deliksiz duvarlı kuyu mahfazaları

Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi

Kabin, karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı altında erişilebilir alanlara karşı koruma önlemleri*

Karşı ağırlık için düzgün çalışan güvenlik tertibatı bulunması durumunda uygun aşırı hız regülâtörü**

Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması veya kurtarılması

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

Asansöre ait olmayan teçhizat

Kuyu dibi prizi

Bükülgen kablo ve takoz bağlantısı

Temizlik ve rutubet durumu

KABİN VE KAT KAPILARINDAKİ KONTROLLER

Asansör işletme talimatı

Kabin kapısı/kapıları

Deliksiz kat ve kabin kapıları

Camlı kat ve kabin kapıları

Camlı kat kapıları veya yatay sürmeli kabin kapılarında çocukların ellerinin sürüklenmesine karşı tedbirler

Çok panelli sürmeli kapılar

Menteşeli kat kapısı kapatıldığında çalışan, makina gücü ile çalışan kabin kapıları

Kat kapılarında aydınlatma

Kat kapı bağlantılarının mukavemeti*

Engelliler tarafından kullanılması amaçlanan/amaçlanmayan kabin ve kat kapılarında koruyucu tertibat**

Kapı topraklama bağlantıları**

Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı arasındaki açıklık

Kabin kapısı ile kat kapısı arasındaki yatay mesafe

Kuyu iç yüzeyi ile kabin eşiği/kabin kapısının çerçevesi /sürmeli kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay mesafe

Yay, amortisör, paten ve makara

Kat butonları ve göstergeler*

Acil durumlarda kat kapılarının özel alet kullanılarak açılması

Yatay sürmeli kapıların otomatik olarak kapanması

Yangına karşı dirençli kat kapıları

KABİN İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER

Beyan yükü, kişi sayısı, imal yılı ve asansör monte edene ilişkin bilgileri içeren etiket*

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

Güvenli kabin taban alanı beyan yükü oranı*

Kabin duvarlarının, taban ve tavan yapısının uygunluğu

Kabin kapısız asansörlerde çift konumda kararlı acil durdurma fonksiyonu**

Kabin kapısı otomatik olan asansörlerde kapı açma butonu

Kumanda butonları ve göstergeler

Kabin içerisinde normal aydınlatma

Kabin içerisinde acil durum aydınlatması**

Alarm tertibatı*

Makina dairesi ile kabin arasında doğrudan haberleşme

Kabin yükü kontrol tertibatı**

Yeterli kabin havalandırması

Katta durma ve seviyeleme doğruluğu

MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖRLER İÇİN EK KONTROLLER

Makinanın kuyu içerisindeki bağlantılarının uygunluğu**

Gerekli olduğu durumda kabinin hareketini önlemek için mekanik tertibat**

Gerekli olduğu durumda kuyu dibinde mekanik tertibatın (makina kuyu dibinde ise) kontrolü**

Acil durum çalışması ve deney işlemleri için tertibat**

DİĞER KONTROLLER

Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatları**

Asansör kuyusuna açılan ve kuyu alt boşluğuna erişim sağlayan muayene ve imdat kapakları**

Kasıtlı tahribata karşı tedbirler

Engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler

Yangın durumunda, çalıştırmaya yönelik tedbirler

fgdgddg